# 1、报价单

**华南农业大学华山机房蓄电池组报价**

致：华南农业大学

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌 型号** | **单位** | **数量** | **规格要求** | **单价** | **合计** |
| **1** | **蓄电池组** |  | **套** | **2** | **1、每套电池组含30只铅酸蓄电池，电池容量为200AH，电压12V，提供原厂出货证明；**  **2、含拆除原有旧电池、新电池安装调试，无缝完整接入现有UPS主机；**  **3、含电池之间连接的电缆、线铒、护套等辅材；**  **4、提供原厂三年质保服务，质保期自项目验收之日起算。** |  |  |

说明：

（1）报价已包含税费；

（2）如有疑问，请联系我司 \*\*\*\*/联系电话\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*公司（盖章）

日期：

**2、营业执照(盖章)**

**3、国家企业信用信息公示系统查询截图（盖章）**

**4、报价单位服务资质和能力证明（盖章）**